## Informações gerais
Sistema de identificação de patrimônio da UNICAMP.
Autor | Hildo Guillardi Júnior (GUILLARDI JR, H.)
Publicações contendo esses dados processados devem contem o texto de agradecimento:
Esse trabalho usa os dados de patrimônios da UNICAMP processados por Dr. Hildo Guillardi Júnior.
This paper contains data of patrimony from UNICAMP processed by Dr. Hildo Guillardi Júnior.
Artigos a serem citados:
Base da ferramenta: GUILLARDI JÚNIOR, H. Sustainable Campus of UNICAMP: an analysis of electric equipments using the inventory database. IEEE ISGT Latin America. Lima - Peru. Sep. 2021.
Data de execução:
Dia | 29/03/2021
Hora | 09:41:08
Informações da plataforma de execução:
Nome do PC | alexandre
Usuário | hildogjr
CPU | x86_64
Memória | 125.46GB
OS | Linux-5.4.0-62-generic-x86_64-with-glibc2.29
Python | CPython 3.8.5

## AEPLAN
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## ASCOM
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## BCCL
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 626584 | ativo | 28/09/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | INCONTRAZA | AUTO ONAN |  | sem classe | 10/07/2014 | 350000 | TRANSFORMADOR CONVERSOR AUTO-ONAN. 350KVA.3FASES.60 HZ DE FREQUENCIA

## BENS DISPONÍVEIS
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 411947 | ativo | 28/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 05/11/1986 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM
transformador | 292497 | ativo | 15/03/1999 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | CARL ZEISS | 778 |  | sem classe | 01/09/1982 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 304290 | ativo | 04/02/1993 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | GIRARD |  |  | sem classe | 01/05/1988 |  | TRANSFORMADOR 1500

## CAISM
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 704587 | ativo | 13/03/2012 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | BETA | AUTO TRAFO TRIFASICO |  | sem classe | 05/08/2009 |  | TRANSFORMADOR ELEVADOR DE TENSAO 220V 380V

## CCG
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CCS
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 397904 | ativo | 09/11/2000 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 30/12/1988 |  | TRANSFORMADOR 0 220 300/00

## CCUEC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 696931 | ativo | 18/10/2019 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | DRANETZ |  |  | sem classe | 09/05/2016 | 5000 | TRaNSFORMADOR DE 5KVA
transformador | 697705 | ativo | 18/10/2019 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | DRANETZ |  |  | sem classe | 09/05/2016 | 5000 | TRaNSFORMADOR DE 5KVA
transformador | 688742 | ativo | 18/10/2019 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | DRANETZ |  |  | sem classe | 09/05/2016 | 5000 | TRaNSFORMADOR DE 5KVA

## CEB
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 25148 | ativo | 08/10/1997 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | VME 121 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR

## CECOM
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CEL
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CEMEQ
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 31867 | ativo | 30/10/1997 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | VM-230 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR

## CEMIB
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CENAPAD
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CGU
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CIPA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CLE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - CBMEG
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - CEPAGRI
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 191733 | ativo | 23/07/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | VARIVOLT |  |  | sem classe | 01/08/1993 |  | TRANSFORMADOR 50/60

## COCEN - CESOP
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - CIDDIC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - CMU
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - CPETRO
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 620171 | ativo | 13/05/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | MINUSI | 03 FASES |  | a seco | 26/01/2005 |  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO (RF)

## COCEN - LUME
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - NEPA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - NEPAM
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - NEPO
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - NEPP
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - NICS
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - NIED
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - NIPE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - NUDECRI
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COCEN - PAGU
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COMVEST
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COTIL
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## COTUCA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 275370 | ativo | 11/02/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | LIER | E-2 |  | sem classe | 16/04/1973 |  | TRANSFORMADOR 10 AMP
transformador | 275608 | ativo | 11/02/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | MARANGONI |  |  | sem classe | 05/03/1974 | 5000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 5 KVA
transformador | 276961 | ativo | 05/02/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | sem classe | 17/12/1987 | 112500 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA

## CPF
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CPO
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CPP
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## CPQBA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 412257 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | INTRAL |  |  | autotranformador | 05/11/1986 | 1500000 | AUTOTRANSFORMADOR DE 1500 KVA
transformador | 412531 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | a óleo | 07/03/1988 | 15000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO DE 15 KVA
transformador | 412534 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA | AT-440 |  | sem classe | 11/09/1989 | 50000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 KVA
transformador | 412608 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 5000 | TRANSFORMADOR QT-02 5 KVA-208/120V
transformador | 412609 | ativo | 28/09/2006 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 10000 | TRANSFORMADOR QT-03 10 KVA-440-208/120V
transformador | 412610 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 30000 | TRANSFORMADOR QT-04 30 KVA-440V-208/120V
transformador | 412611 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 50000 | TRANSFORMADOR QT-05 50 KVA-440V-208/127V
transformador | 412612 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 20000 | TRANSFORMADOR QTE-01 20 KVA-440V-220/127V
transformador | 412613 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 15000 | TRANSFORMADOR QTE-02 15 KVA-440V-220/127V
transformador | 412614 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 15000 | TRANSFORMADOR QTE-03 15 KVA-440V-220/127
transformador | 412615 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 15000 | TRANSFORMADOR QTE-04 15 KVA-440V-220/127
transformador | 412616 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 15000 | TRANSFORMADOR QL-01 15 KVA-440V-208/120V
transformador | 412617 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 10000 | TRANSFORMADOR QL-02 10 KVA-440V-220/127V
transformador | 412618 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 15000 | TRANSFORMADOR QL-03 15 KVA-440V-208/120V
transformador | 412619 | ativo | 28/09/2006 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 10000 | TRANSFORMADOR QL-04 10 KVA-440V-220/127V
transformador | 412620 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 5000 | TRANSFORMADOR QL-5 KVA-440V-220/127V
transformador | 412621 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 15000 | TRANSFORMADOR QL-EXTERNA 15 KVA-440V-220/127V
transformador | 412622 | ativo | 28/09/2006 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 30000 | TRANSFORMADOR 30 KVA-440V-220/127V-LAB.MICROBIOLOGIA
transformador | 412623 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 75000 | TRANSFORMADOR QF.COZINHA 75 KVA-440V-220/127V
transformador | 412624 | ativo | 25/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITALVOLT |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 7000 | TRANSFORMADOR BOMBA D AGUA POCO ARTES.7KVA 380/220V
transformador | 412627 | ativo | 28/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITAIPU |  |  | sem classe | 04/05/1990 | 15000 | TRANSFORMADOR DO FREEZER DA GARAGEM 15 KVA-440V
transformador | 412648 | ativo | 27/08/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | JOFEMA |  |  | sem classe | 06/05/1992 | 45000 | TRANSFORMADOR 45 KVA 30TN
transformador | 412982 | ativo | 06/11/1998 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 17/06/1996 |  | TRANSFORMADOR TRF 440V/220V. (RF)
transformador | 413652 | ativo | 08/10/2001 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 04/07/2001 |  | TRANSFORMADOR 440/220V. TRI-FÁSICO. (RF)
transformador | 413848 | ativo | 30/10/2012 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | TRIFASICO 75 KVA |  | a seco | 03/12/2002 | 75000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO DE 75 KVA 440 VOLTS 220/127V.60 HZ. (RF)
transformador | 439445 | ativo | 26/11/2013 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | 8 KVA |  | sem classe | 03/05/2007 | 8000 | TRANSFORMADOR TRAFO 8 KVA PRI 440 SEC220V. (RF)
transformador | 581128 | ativo | 23/08/2012 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 17/04/2012 | 30000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA <RF>
transformador | 630916 | ativo | 25/11/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | JOFEMA |  |  | a seco | 10/03/2014 | 75000 | TRANSFORMADOR 75 KVA SECO. PRIMARIO E SECUNDARIO. 220V. EQUIPAMENTO INSTALADO EM 1989. VALOR ESTIMADO CONFORME PROCESSO 31P04282/2014.
trafo | 653902 | ativo | 29/01/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | MINUZI | 75KVA |  | sem classe | 16/12/2015 | 75000 | TRAFO TRIF. E-440V S-220V INSTALADO NA FARMACOLOGIA COM 75KVA

## CT
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## DAC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## DEA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## DEAS
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## DEDIC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## DEPI
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## DERI
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## DGA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## DGRH
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## DIRCUL
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 55516 | ativo | 26/11/2013 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SIEMENS |  |  | sem classe | 15/10/1997 | 500000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA

## DLIE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## EA2
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## EDITORA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## EDUCORP
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## EXTECAMP
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## FCA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 625845 | ativo | 22/01/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | INDUTRANS | INDUPOX |  | a seco | 21/06/2011 | 225000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO POTENCIA 225 KVA
transformador | 625846 | ativo | 22/01/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | INDUTRANS | INDUPOX |  | a seco | 21/06/2011 | 150000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO POTENCIA 150 KVA
transformador | 625847 | ativo | 22/01/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | INDUTRANS | INDUPOX |  | a seco | 21/06/2011 | 112500 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO POTENCIA 112.5 KVA

## FCF
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## FCM
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 110395 | ativo | 11/02/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
auto transformador | 630716 | ativo | 21/11/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | autotranformador | 01/07/2014 | 1500 | AUTO TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 110 / 220 V. 1500W
auto transformador | 630717 | ativo | 21/11/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | autotranformador | 01/07/2014 | 1500 | AUTO TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 110 / 220 V. 1500W
auto transformador | 630718 | ativo | 21/11/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | autotranformador | 01/07/2014 | 1500 | AUTO TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 110 / 220 V. 1500W
transformador | 648202 | ativo | 22/09/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | a seco | 02/07/2010 | 750000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO 750 KVA NS 7287
transformador | 698006 | ativo | 06/03/2006 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | MA.HAKKO |  |  | sem classe | 06/03/2006 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 698007 | ativo | 06/03/2006 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | MR. HAKKO |  |  | sem classe | 06/03/2006 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 699305 | ativo | 09/09/2014 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NIKON | HB-10103F |  | sem classe | 17/02/1999 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 701213 | ativo | 13/10/2011 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CENTER | K 108020 |  | sem classe | 13/09/2011 |  | TRANSFORMADOR

## FE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## FEA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 150980 | ativo | 04/03/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | MUCO |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR 110 V/60 HZ
transformador | 150981 | ativo | 04/03/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | MUCO |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR 110 V/60 HZ
transformador | 151996 | ativo | 04/03/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR 110 220V
transformador | 151998 | ativo | 04/03/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR 110 220V
transformador | 152293 | ativo | 04/03/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | GMBH |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR 220 - 110V.
transformador | 153709 | ativo | 19/07/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SCHUTT | VTG100 |  | sem classe | 15/12/1992 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 156653 | ativo | 09/03/2001 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TORMEL |  |  | a óleo | 14/12/2000 | 225000 | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO. COM POTENCIA DE 225 KVA. ISOLACAO EM OLEO MINERAL. 0.22/0.127KV. USO EM PLATAFOR- MA. PADRAO CPFL. LIGACAO PRIMARIA EM TRIANGULO. LIGACAO SECUNDARIA EM ESTRELA. NEUTRO ACESSIVEL. FABRIACADO E ENSAIADOS CONFORME NBR 5356/5440. REFRIGERACAO L/X. COM TERMINAIS DE BAIXA TENSAO TIPO BANDEIRA COM QUATRO FUROS. TAP PRIMARIO 13.800. 13.200. 12.600. 12.200. 11.400. 10.800. 10.200 V E SECUNDARIO EM 220/127 V. GARANTIA DE MINIMA DE 24 MESES
transformador | 156754 | ativo | 03/07/2001 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ULTRAPOWER |  |  | sem classe | 13/07/1999 | 75000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA. 220V/380V

## FEAGRI
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
auto-transformador | 149657 | ativo | 05/07/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CONDUVOLT |  |  | autotranformador | 05/10/1976 |  | AUTO-TRANSFORMADOR 220/110 VOLTS
auto-transformador | 149658 | ativo | 23/05/2006 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CONDUVOLT |  |  | autotranformador | 05/10/1976 |  | AUTO-TRANSFORMADOR 220/110 VOLTS
auto transformador | 392257 | ativo | 26/11/2013 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | EASA | OF 7794-3 |  | autotranformador |  | 50000 | AUTO TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA

## FEC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 165723 | ativo | 17/03/1999 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRAFO |  |  | sem classe | 04/02/1999 | 150000 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO POTENCIA 150 KVA. 60 HZ. AT 13800 A10200 V. BT 220/127 V

## FEEC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 42877 | ativo | 21/06/2011 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WESTON | 461 |  | sem classe | 15/12/1992 |  | TRANSFORMADOR CORRENTE
transformador | 42878 | ativo | 21/06/2011 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WESTON | 461 |  | sem classe | 15/12/1992 |  | TRANSFORMADOR CORRENTE
transformador | 42879 | ativo | 21/06/2011 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WESTON | 461 |  | sem classe | 15/12/1992 |  | TRANSFORMADOR CORRENTE
transformador | 130619 | ativo | 20/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 24/12/1970 |  | TRANSFORMADOR ELETRICO TRIFASICO
transformador | 133382 | ativo | 20/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | STP |  |  | sem classe | 24/09/1979 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM
transformador | 133383 | ativo | 20/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | STP |  |  | sem classe | 24/09/1979 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM
transformador | 134072 | ativo | 06/05/2004 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | HAEFELY |  |  | sem classe | 11/02/1981 |  | TRANSFORMADOR DE ENSAIO 350 KV.
transformador | 406253 | ativo | 30/03/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | VT-290 |  | sem classe | 04/02/2000 |  | TRANSFORMADOR. RF
transformador | 406319 | ativo | 28/02/2008 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SP | VT 290, N.693 |  | sem classe | 30/03/2000 |  | TRANSFORMADOR. RF
transformador | 409194 | ativo | 05/07/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STD | ATV-245-T |  | sem classe | 04/09/2003 |  | TRANSFORMADOR (RF)
auto-transformador | 410588 | ativo | 30/03/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | VARIC | VM-7240 |  | autotranformador | 13/07/2006 |  | AUTO-TRANSFORMADOR MOD. VM-7240 (RF)
transformador | 404215 | ativo | 14/07/1998 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATU-215-M |  | sem classe | 28/07/1997 |  | TRANSFORMADOR.RF
transformador | 404216 | ativo | 05/07/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATU-215-M |  | sem classe | 28/07/1997 |  | TRANSFORMADOR.RF
transformador | 407661 | ativo | 05/07/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATV-245-T |  | sem classe | 13/02/2001 |  | TRANSFORMADOR ATV-245T N. 392. RF
transformador | 404217 | ativo | 14/07/1998 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATU-215-M |  | sem classe | 28/07/1997 |  | TRANSFORMADOR.RF
auto-transformador | 410589 | ativo | 27/10/2006 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | VARIAC | VT-15240 |  | autotranformador | 13/07/2006 |  | AUTO-TRANSFORMADOR MOD. VT-15240 (RF)
transformador | 406250 | ativo | 22/11/2013 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | VME-332 |  | sem classe | 12/06/2000 |  | TRANSFORMADOR. TIPO VME-332. NR 001. RF
transformador | 406320 | ativo | 18/10/2000 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SP | VTE 175, 001 |  | sem classe | 30/03/2000 |  | TRANSFORMADOR. RF
transformador | 439798 | ativo | 30/03/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STB | VT-290 |  | sem classe | 07/04/2000 |  | TRANSFORMADOR TIPO VT-290 (RF)
transformador | 404214 | ativo | 14/07/1998 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATU-215-M |  | sem classe | 28/07/1997 |  | TRANSFORMADOR.RF
transformador | 410338 | ativo | 22/12/2005 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | JOTRANS |  |  | sem classe | 16/06/2005 | 1000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 1KVA 127/127.RF
auto-transformador | 410590 | ativo | 27/10/2006 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | VARIAC | VT-15240 |  | autotranformador | 13/07/2006 |  | AUTO-TRANSFORMADOR MOD. VT-15240 (RF)
transformador | 402343 | ativo | 22/11/2013 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ATV | ATV-115-MP |  | sem classe | 18/04/1996 |  | TRANSFORMADOR TIPO ATV-115MP N. 059. (RF)
transformador | 761511 | ativo |  | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | zes zimmer systems gmbh | transformador pct200-l6 |  | sem classe | 10/12/2018 |  | TRANSFORMADOR ELÉTRICO ZES ZIMMER PCT200-L6
transformador | 767828 | ativo |  | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ENERTRONIC | ATTA-KF-001 |  | a seco | 05/03/2019 |  | TRANSFORMADOR TIPO AUTO TRIFÁSICO A SECO MARCA ENERTRONIC MODELO ATTA-KF-001.

## FEF
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 141859 | ativo | 16/11/2017 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 12/12/1995 |  | TRANSFORMADOR SUPER DANTAN 110/220. (RF)

## FEM
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 286662 | ativo | 12/09/2013 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | BELIMA |  |  | autotranformador | 19/11/1976 | 50000 | AUTOTRANSFORMADOR 50 KVA TRIFASICO 220/380V
transformador | 134120 | ativo | 07/03/1998 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | XUPER |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 137565 | ativo | 28/09/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WEG |  |  | sem classe |  | 500000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA TS13.8/10.2TI 220/127
transformador | 137566 | ativo | 28/09/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WEG |  |  | sem classe |  | 500000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA TS13.8/10.2TI 220/127
transformador | 137567 | ativo | 28/09/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WEG |  |  | sem classe |  | 750000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 750KVA TS13.8/10.2 TI 220/127
transformador | 137568 | ativo | 28/09/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WEG |  |  | sem classe |  | 750000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 750KVA TS13.8/10.2 TI 220/127
transformador | 137569 | ativo | 28/09/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WEG |  |  | sem classe |  | 750000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 750KVA TS13.8/10.2 TI 220/127
transformador | 139855 | ativo | 28/09/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 142145 | ativo | 05/07/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 27/08/1999 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 142705 | ativo | 20/07/1998 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP |  |  | sem classe | 26/08/1996 |  | TRANSFORMADOR TIPO ATV-215M N. 2813.
transformador | 142706 | ativo | 20/07/1998 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP |  |  | sem classe | 26/08/1996 |  | TRANSFORMADOR TIPO ATV-115M N.941. RF
auto-transformador | 143736 | ativo | 28/09/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | autotranformador | 12/08/1996 | 20000 | AUTO-TRANSFORMADOR TRAFO TRIF. 60HZ.POT. 20KVA. AT.220V- BT 380V - TUC 20/1. 2/1.2 - SERIE HA 0618-A-001-H. RF
transformador | 143966 | ativo | 28/09/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | MCRT | 2-08L8H |  | sem classe | 30/10/1992 |  | TRANSFORMADOR ROTATIVO 8 CANAIS
transformador | 143984 | ativo | 14/06/2000 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 30/10/1992 |  | TRANSFORMADOR ROTATIVO MULTI CANAIS
transformador | 143992 | ativo | 14/06/2000 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | MCTR | 3-08 (26-6C) |  | sem classe | 30/10/1992 |  | TRANSFORMADOR ROTATIVO 8 CANAIS
transformador | 145426 | ativo | 04/11/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 22/10/2002 |  | TRANSFORMADOR (RF) (COMPLEMENTAÇÃO DE R$10.60 EM 12/2002)
transformador | 145427 | ativo | 04/11/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 22/10/2002 |  | TRANSFORMADOR (RF) (COMPLEMENTAÇÃO DE R$10.60 EM 12/2002)
transformador | 145428 | ativo | 04/11/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 22/10/2002 |  | TRANSFORMADOR (RF) (COMPLEMENTAÇÃO DE R$10.60 EM 12/2002)
transformador | 145429 | ativo | 04/11/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 22/10/2002 |  | TRANSFORMADOR (RF) (COMPLEMENTAÇÃO DE R$10.62 EM 12/2002)
transformador | 145430 | ativo | 04/11/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VM | 260 |  | sem classe | 22/10/2002 |  | TRANSFORMADOR (RF) (COMPLEMENTAÇÃO DE R$18.79 EM 12/2002)
transformador | 145431 | ativo | 04/11/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ATV | 115M |  | sem classe | 22/10/2002 |  | TRANSFORMADOR (RF) (COMPLEMENTACAO DE R$4.08 EM 12/2002)
transformador | 145432 | ativo | 04/11/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ATV | 115M |  | sem classe | 22/10/2002 |  | TRANSFORMADOR (RF) (COMPLEMENTAÇÃO DE R$4.09 EM 12/2002)
transformador | 639376 | ativo | 27/04/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 29/10/2013 | 45000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 45KVA; 380/220V.
transformador | 650095 | ativo | 29/10/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | 60 KVA |  | sem classe | 28/03/2014 | 60000 | TRANSFORMADOR AUTO-TRIFASICO 60 KVA 220 X 480 V OBS. ESTÁ NA OFICINA - HE - 1 - MIRO
transformador | 654821 | ativo | 19/02/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | INDUSUL | TRIFASICO A SECO RESIDRY |  | a seco | 09/01/2014 | 500000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO; A SECO. ENCAPSULADO EM RESINA EPOXI SOB ALTO VACUO; COM POTENCIA DE 500 KVA; GRAU DE PROTECAO IP-00; PADRAO CPFL; TENSOES: A.T. (D): 13.8 / 13.2 / 12.0 / 11.4 / 10.8 KV E B.T. (Y): 220 / 127 V; COM LIGACAO: A.T.: TRIANGULO E B.T.: ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO DE LIGAC
auto trafo | 675402 | ativo | 02/05/2017 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | SANTA RITA |  |  | autotranformador | 19/12/2016 | 75000 | AUTO TRAFO TRIFASICO 75 KVA OBS. ESTÁ NO LABVIP - PROF. JANITO
transformador | 191860 | ativo | 28/09/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | KELDINA |  |  | sem classe | 01/08/1993 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 687844 | ativo | 28/09/2015 | 00-SEM GRUPO INFORMADO | CM | CONCEPHON |  | sem classe | 21/01/2015 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 698585 | ativo | 25/10/2000 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ELETROTECNICA |  |  | sem classe | 04/08/2000 |  | TRANSFORMADOR

## FENF
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## FEQ
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 336064 | ativo | 04/01/2000 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATU-225-DA |  | sem classe | 25/10/1999 |  | TRANSFORMADOR. TENSAO DE ENTRADA 220V. TENSAO DE SAIDA 220V.
transformador | 575469 | ativo | 31/05/2012 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | a seco | 28/10/2009 | 12000 | TRANSFORMADOR 12 KVA A SECO TENSAO 220 400/231 V N/S 100411 (RF)
transformador | 667878 | ativo | 20/10/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | APC | APTF10KT01 |  | sem classe | 13/06/2014 | 10000 | TRANSFORMADOR 10KVA;208/120V.
transformador | 575468 | ativo | 31/05/2012 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | a seco | 28/10/2009 | 2000 | TRANSFORMADOR 2 KVA A SECO TENSAO 220-400/231 V N/S 100408 (RF)

## FOP
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 624194 | ativo | 18/07/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | NATIVA |  |  | a óleo | 01/04/1975 | 750000 | TRANSFORMADOR A OLEO TRIFASICO. MARCA NATIVA. TIPO TDO-105-E. COM POTENCIA DE 750 KVA; 60 HZ.
transformador | 624195 | ativo | 18/07/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | NATIVA |  |  | a óleo | 01/04/1975 | 750000 | TRANSFORMADOR A OLEO TRIFASICO MARCA NATIVA. TIPO TDO-105-E. COM POTENCIA DE 750 KVA. 60 HZ.

## FT
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## GASTROCENTRO
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 71440 | ativo | 28/09/2007 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ELECON | ATC |  | sem classe | 22/11/2000 |  | TRANSFORMADOR. RF
transformador | 71439 | ativo | 28/09/2007 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | HAKKO | ATC |  | sem classe | 22/11/2000 |  | TRANSFORMADOR. RF
transformador | 700132 | ativo | 06/10/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | SHIMADZU | TRANSBOXXAT-2 |  | sem classe | 14/01/2010 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 703096 | ativo | 30/03/2009 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ELECON | ATC-600 |  | sem classe | 13/03/1995 |  | TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE TENSAO
transformador | 707070 | ativo | 31/03/2009 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | HITACHI | KAT 500 |  | sem classe | 13/03/1995 |  | TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE TENSÃO
transformador | 712128 | ativo | 25/05/2007 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  | ASA17IISP |  | sem classe | 05/06/1991 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM

## GGBS
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## GGUS
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## GR
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## HC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 304287 | ativo | 07/08/2000 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | KRON |  |  | sem classe | 01/07/1987 | 1500 | TRANSFORMADOR 1500 WATS
transformador | 317611 | ativo | 16/09/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 22/07/2002 | 3000 | TRANSFORMADOR 3 KVA
transformador | 292485 | ativo | 30/06/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | CARL ZEISS | 878 |  | sem classe | 01/09/1982 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 320566 | ativo | 04/07/2005 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRA |  |  | sem classe | 18/09/2000 | 65000 | TRANSFORMADOR 65 KVA
transformador | 320567 | ativo | 04/07/2005 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRA |  |  | sem classe | 18/09/2000 | 35000 | TRANSFORMADOR 35 KVA
transformador | 513386 | ativo | 22/01/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SANTA RITA |  |  | sem classe | 18/11/2009 | 1500 | TRANSFORMADOR COM 1500VA; TENSAO DE ENTRADA 220 VAC; TENSAO DE SAIDA 120VAC. AO MENOS COM 5 SAIDAS.
transformador | 513387 | ativo | 22/01/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SANTA RITA |  |  | sem classe | 18/11/2009 | 1500 | TRANSFORMADOR COM 1500VA; TENSAO DE ENTRADA 220 VAC; TENSAO DE SAIDA 120VAC. AO MENOS COM 5 SAIDAS.
transformador | 595834 | ativo | 12/04/2013 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | BETA | TRAFO |  | sem classe | 28/09/2012 | 40000 | TRANSFORMADOR TRAFO 40KVA
transformador | 299330 | ativo | 04/03/1999 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | KRON |  |  | sem classe | 01/03/1986 | 1500 | TRANSFORMADOR DE 1500 W
transformador | 317545 | ativo | 11/04/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 28/01/2002 | 3000 | TRANSFORMADOR 3 KVA
transformador | 305578 | ativo | 28/03/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | KRON |  |  | sem classe | 01/01/1989 | 2000 | TRANSFORMADOR 2000W
transformador | 317612 | ativo | 16/09/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 22/07/2002 | 3000 | TRANSFORMADOR 3 KVA
transformador | 317544 | ativo | 11/04/2002 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 28/01/2002 | 1000 | TRANSFORMADOR 1 KVA
transformador | 319130 | ativo | 10/09/2008 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | - | - |  | sem classe | 18/12/2003 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 513388 | ativo | 22/01/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SANTA RITA |  |  | sem classe | 18/11/2009 | 1500 | TRANSFORMADOR COM 1500VA; TENSAO DE ENTRADA 220 VAC; TENSAO DE SAIDA 120VAC. AO MENOS COM 5 SAIDAS.
transformador | 316864 | ativo | 19/12/2000 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | LBS | SUPER 1500VA |  | sem classe | 27/10/2000 | 1000 | TRANSFORMADOR DE 1 KVA
transformador | 698463 | ativo | 28/09/2016 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WALTRANS | 20KVA |  | sem classe | 19/05/2016 | 20000 | TRANSFORMADOR
transformador | 692419 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA
transformador | 693939 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA
transformador | 699749 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA
transformador | 700343 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA
transformador | 701178 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA
transformador | 705197 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA
transformador | 706921 | ativo | 02/12/2016 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WALTRANS | 20KVA |  | sem classe | 19/05/2016 | 20000 | TRANSFORMADOR
transformador | 707925 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA
transformador | 712286 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA
transformador | 712315 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA
transformador | 713576 | ativo | 09/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TS SHARA | ATS SMART |  | sem classe | 23/11/2010 | 1050 | TRANSFORMADOR 1050 VA

## HEMO
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## IA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 688711 | ativo | 20/08/2004 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  | TYPE ATC-300 |  | sem classe | 02/02/1994 |  | TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE TENSAO 127V/100V

## IB
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 694676 | ativo | 29/10/2002 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CARL ZEISS | SCHOTT KL 200 |  | sem classe | 29/10/2002 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 191732 | ativo | 30/12/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | VARIVOLT |  |  | sem classe | 01/08/1993 |  | TRANSFORMADOR 50/60
transformador | 208439 | ativo | 02/08/2004 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRONI |  |  | sem classe | 30/05/2000 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 208438 | ativo | 02/08/2004 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRONI |  |  | sem classe | 30/05/2000 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 208440 | ativo | 02/08/2004 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRONI |  |  | sem classe | 30/05/2000 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 208441 | ativo | 02/08/2004 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRONI |  |  | sem classe | 30/05/2000 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 208442 | ativo | 02/08/2004 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRONI |  |  | sem classe | 30/05/2000 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 537448 | ativo | 24/01/2011 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 07/01/2009 |  | TRANSFORMADOR MOD. T102/1DS SOBREBOR 110V RF
transformador | 537449 | ativo | 24/01/2011 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 07/01/2009 |  | TRANSFORMADOR MOD. T102/1DS SOBREBOR 110V RF
transformador | 537450 | ativo | 24/01/2011 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 07/01/2009 |  | TRANSFORMADOR MOD. T102/1DS SOBREBOR 110V RF
transformador | 587866 | ativo | 11/12/2012 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 11/05/2012 | 300000 | TRANSFORMADOR DE FORÇA TIPO TRIFASICO MARCA LAGUNA 300KVA 220/127 V <RF>
transformador | 598931 | ativo | 27/05/2013 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 20/03/2013 |  | TRANSFORMADOR KVA TRAFO TRIF CLASSE 15KV 13800/10200V (RF)
transformador | 672363 | ativo | 21/02/2017 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | WEG |  |  | a seco | 18/01/2016 | 1000000 | TRANSFORMADOR A SECO DE 1000KVA/380V; ETC.
transformador | 751239 | ativo |  | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | springer midea | inverter |  | a seco | 17/08/2017 | 1000000 | TRANSFORMADOR tipo seco marca weg 1000kva; 13800v; 220v;60hz; ip-10/23; c/monitor de temp.digital; 03 sensores de temp.pt100; etc.
transformador | 690034 | ativo | 03/02/1994 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CARL ZEISS | 274 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 690173 | ativo | 03/12/2008 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | OLYMPUS | TL02 |  | sem classe | 22/03/1996 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 690220 | ativo | 11/08/2011 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 18/12/2000 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM
transformador | 693818 | ativo | 03/12/2008 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | OLYMPUS | TL02 |  | sem classe | 22/03/1996 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 700144 | ativo | 08/10/2004 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 06/02/1997 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 702343 | ativo | 03/12/2008 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | OLYMPUS | TL02 |  | sem classe | 22/03/1996 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 704368 | ativo | 17/11/2004 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | OLYMPUS | TL02 |  | sem classe | 22/03/1996 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 704844 | ativo | 26/02/1996 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CARL ZEISS |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 707129 | ativo | 03/12/2002 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  | 371 |  | sem classe | 15/10/1973 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 709701 | ativo | 03/12/2002 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CARL ZEISS |  |  | sem classe | 10/10/1973 |  | TRANSFORMADOR

## IC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## IDEA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## IE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 376314 | ativo | 18/05/2004 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | a óleo | 16/04/2004 | 300000 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA. REFRIGERACAO LN. EMOLEO MINERAL.PRIMARIO EM DELTA COM TAPS DE 13800/13200/1260012000/11400/10800/10200V. SECUNDARIO EM ESTRELA 220/127V. SELADO. FABRICADO E ENSAIADO CONFORME NBR.

## IEL
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## IFCH
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 547145 | ativo | 10/05/2011 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | a seco | 25/10/2010 | 75000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO DE 75 KVA 440 VOLTS 220/127V.60 HZ. (RF)
transformador | 547144 | ativo | 10/05/2011 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | a seco | 25/10/2010 | 75000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO DE 75 KVA 440 VOLTS 220/127V.60 HZ. (RF)

## IFGW
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 211454 | ativo | 23/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | BRASELI |  |  | sem classe | 01/11/1981 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM - AC 001
transformador | 211617 | ativo | 24/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | BRASELI |  |  | sem classe | 01/11/1981 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM - AC 001
transformador | 212842 | ativo | 02/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CENCO | 80343-1 |  | sem classe | 31/08/1971 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM P/CORRENTE ALTERNADA
transformador | 212843 | ativo | 02/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CENCO | 80343-1 |  | sem classe | 31/08/1971 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM P/CORRENTE ALTERNADA
transformador | 212845 | ativo | 02/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | CENCO | 80343-1 |  | sem classe | 31/08/1971 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM P/CORRENTE ALTERNADA
transformador | 213732 | ativo | 17/06/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | LINSA |  |  | sem classe | 01/09/1972 |  | TRANSFORMADOR-DE BOMBARDEIO-C/ REATOR 220/12000-700 MA
transformador | 217972 | ativo | 03/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  | 200MA |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO 110X220X6000V
transformador | 220107 | ativo | 18/06/1998 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VARIAC | VM-115 |  | sem classe | 17/03/1981 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 220432 | ativo | 23/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | HANSA | RSA-10 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM
transformador | 220797 | ativo | 29/09/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITAIPU |  |  | sem classe | 25/07/1983 | 400 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13200 V POTENCIA 0.4 KVA
transformador | 221693 | ativo | 26/11/2013 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | VM-115 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 222231 | ativo | 01/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  | VM-115 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR 115V
transformador | 223030 | ativo | 07/10/1997 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | VM-115 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 223031 | ativo | 06/08/2012 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | VM-115 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 223032 | ativo | 07/10/1997 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | VM-115 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 223470 | ativo | 07/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  | VM-115 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM
transformador | 223472 | ativo | 06/08/2012 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | VM-115 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 223475 | ativo | 30/04/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  | VM-115 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM
transformador | 223828 | ativo | 03/10/2016 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe |  | 10000 | TRANSFORMADOR ULTRA ISOLACAO 10KVA
transformador | 223829 | ativo | 30/09/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe |  | 1000000 | TRANSFORMADOR 01 1000KVA
transformador | 223830 | ativo | 30/09/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe |  | 1000000 | TRANSFORMADOR 01 1000KVA
transformador | 223831 | ativo | 30/09/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe |  | 1000000 | TRANSFORMADOR 01 1000KVA
transformador | 224189 | ativo | 30/09/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | TRANCHAM |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR 115 8KV
transformador | 224917 | ativo | 17/06/1998 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 19/10/1992 |  | TRANSFORMADOR 500V A ENTRADA 110/220. SAIDA 12V.
transformador | 225482 | ativo | 05/07/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 30/06/1993 |  | TRANSFORMADOR 110/220. 800V. 500MA
transformador | 226379 | ativo | 17/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | EG&G PARC | 1900 |  | sem classe | 20/02/1991 |  | TRANSFORMADOR INCL BAIXO RUIDO.
auto transformador | 226742 | ativo | 01/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | autotranformador | 22/09/1994 |  | AUTO TRANSFORMADOR.
auto transformador | 226743 | ativo | 01/10/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | autotranformador | 22/09/1994 |  | AUTO TRANSFORMADOR.
transformador | 229677 | ativo | 08/06/1999 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | a óleo | 12/04/1999 | 150000 | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO. COM POTENCIA DE 150 KVA. ISOLACAO EM OLEO MINERAL.11.9KV/0.22/0.127. PARA INSTALACAO EM POSTE PADRAO CPFL. LIGACAO PRIMARIA EM TRIANGULO. LIGACAOSECUNDARIA EM ESTRELA. NEUTRO ACESSIVEL. FABRIACADO E ENSAIADOS CONFORME NBR 5356/5440. GARANTIA MINIMA DE 24 MESES
trafo | 231676 | ativo | 01/03/2011 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 26/03/2001 | 500000 | TRAFO 500KVA. RF
transformador | 232149 | ativo | 05/07/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SEMIKRON | 30KVA |  | sem classe | 28/10/2004 | 30000 | TRANSFORMADOR 30 KVA. SEMIKRON TRIFASICO. DE POTENCIA. ENTRADA 3X220V.. SAIDA 3X740V. MED. 0.5X0.6X0.8M. PESO 85 KG. (RF
transformador | 617454 | ativo | 28/03/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ZAGO | 30KVA |  | a óleo | 27/06/2013 | 300000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO MARCA ZAGO 300KVA AT 13.8/10.8 (LIGACAO TRIANGULO) BT - 220/127V (LIGACAO ESTRELA) <RF>
transformador | 663118 | ativo | 26/07/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | DALA AR | ST1090 |  | sem classe | 20/07/2015 | 70000 | TRANSFORMADOR 220V PRIMARIO 380V SECUNDÁRIO 70KVA - 63KVA
transformador | 663119 | ativo | 26/07/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | DALA AR | ST1090 |  | sem classe | 20/07/2015 | 70000 | TRANSFORMADOR 220V PRIMARIO 380V SECUNDÁRIO 70KVA - 63KVA
transformador | 681912 | ativo | 11/09/2017 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRAFOMIL | AT-100KVA |  | autotranformador | 26/04/2016 | 100000 | AUTOTRANSFORMADOR 100KVA. TRAFOMIL. CODIGO AT-100KVA
transformador | 700531 | ativo | 29/05/2017 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  | ISB-060M |  | sem classe | 29/02/2012 |  | TRANSFORMADOR 220VAC. 2.9A.
transformador | 704187 | ativo | 05/07/2012 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 03/10/2011 |  | TRANSFORMADOR. 220/360V. TRIFASICO. PARA ALIMENTACAO DO CHILLER
transformador | 707342 | ativo | 03/10/2016 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe | 05/11/1999 |  | TRANSFORMADOR DE NUCLEO DE FERRO

## IG
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 360640 | ativo | 17/12/2019 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITAIPU |  |  | sem classe | 20/11/1990 | 75000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA TP-13800/10200 V

## IMECC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## INOVA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 60418 | ativo | 12/11/2015 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WEG | 73344 |  | sem classe | 18/06/1993 | 225000 | TRANSFORMADOR DE 225 KVA

## IQ
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 33520 | ativo | 26/11/2013 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe |  | 500000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA
transformador | 256157 | ativo | 18/09/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | VARIVOLT | STP |  | sem classe | 28/07/1975 | 15000 | TRANSFORMADOR 15KVA 11A
transformador | 256272 | ativo | 27/02/2012 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VARIVOLT | VM-215 |  | sem classe | 21/01/1976 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 256274 | ativo | 19/09/1997 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VARIVOLT | VM-215 |  | sem classe | 21/01/1976 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 256275 | ativo | 19/09/1997 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VARIVOLT | VM-215 |  | sem classe | 21/01/1976 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 256277 | ativo | 10/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VARIVOLT | VM-115 |  | sem classe | 21/01/1976 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 256278 | ativo | 13/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VARIVOLT | VM-115 |  | sem classe | 21/01/1976 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 256281 | ativo | 19/09/1997 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VARIVOLT | VM-115 |  | sem classe | 21/01/1976 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 256282 | ativo | 10/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VARIVOLT | VM-115 |  | sem classe | 21/01/1976 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 256514 | ativo | 13/01/2014 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | VARIVOLT |  |  | autotranformador | 27/11/1971 | 2000 | AUTOTRANSFORMADOR 2 KVA DE POTENCIA - 0 A 130 VOLTS
transformador | 260354 | ativo | 08/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | ATV-115 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 260366 | ativo | 08/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | VM-215 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 260367 | ativo | 08/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | VM-215 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 260519 | ativo | 05/07/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | VM-215 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 260520 | ativo | 05/07/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | VM-215 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 261247 | ativo | 18/09/1997 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | VME-196 |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR
transformador | 261751 | ativo | 21/01/2016 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | STP | ATV215 M |  | sem classe | 26/03/1992 |  | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM
transformador | 261919 | ativo | 10/01/2014 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | VARIKELD | LD 1 KWA |  | sem classe |  | 1000 | TRANSFORMADOR 1 KWA
transformador | 261927 | ativo | 22/09/1997 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | STP |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR TIPO ATV 215M
transformador | 262127 | ativo | 08/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATV-215M |  | sem classe | 14/12/1992 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 262128 | ativo | 03/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATV-215M |  | sem classe | 14/12/1992 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 262129 | ativo | 16/12/2013 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATV-215M |  | sem classe | 14/12/1992 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 264644 | ativo | 04/02/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ULTRASINUS |  |  | a seco | 08/07/1996 | 6000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO. A SECO. POTENCIA DE 6 KVA. PRIMA- RIO 220 V. SECUNDARIO 440 V. LIGACAO ESTRELA/ESTRELA. NEU- TRO ATERRADO. GRAU DE PROTECAO IP-23. C/ BLINDAGEM ELETROS- TATICA E RODIZIOS.
transformador | 265620 | ativo | 07/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATV-215M |  | sem classe | 27/08/1998 |  | TRANSFORMADOR TIPO ATV.RF
transformador | 265621 | ativo | 07/01/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATV-215M |  | sem classe | 27/08/1998 |  | TRANSFORMADOR TIPO ATV.RF
transformador | 265631 | ativo | 27/01/1999 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATV-215M |  | sem classe | 27/08/1998 |  | TRANSFORMADOR TIPO ATV-215M.RF
transformador | 265632 | ativo | 27/01/1999 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | STP | ATV-215M |  | sem classe | 27/08/1998 |  | TRANSFORMADOR TIPO ATV-215M.RF
transformador | 265962 | ativo | 26/10/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | VL | 3PN117C |  | sem classe | 30/10/1997 | 1000 | TRANSFORMADOR 120 VOLTS 1KVA.RF
transformador | 269225 | ativo | 05/07/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SP | ATU 115M |  | sem classe | 12/07/2001 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 269226 | ativo | 05/07/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | SP | ATU 115M |  | sem classe | 12/07/2001 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 486600 | ativo | 26/10/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  | CZE 30PN2000 |  | sem classe | 29/05/2007 |  | TRANSFORMADOR DE ALTA VOLTAGEM MODELO CZE 30PN 2000. R.F.
transformador | 655147 | ativo | 23/02/2016 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 29/05/2014 | 24000 | TRANSFORMADOR TRAFO ÁPICE (1+1) 24KVA 220/380
transformador | 703732 | ativo | 22/05/2017 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | APICE | ATTA |  | sem classe | 25/04/2016 |  | TRANSFORMADOR

## LACTAD
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 627981 | ativo | 08/10/2014 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | TRAFOMIL | TIPO SECO-AR CONTINUO |  | a seco | 01/03/2013 | 500000 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇAO TRIFASICO A SECO. LIGAÇAO DELTA-ESTRELA ATERRADA. POTENCIA NOMINAL = 500KVA-60HZ. IMPEDANCIA 5%

## MAV
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## MEC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## NACSES
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## OUVIDORIA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PG
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PME
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRDU
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRE - CAC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRE - CASA DO LAGO
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRE - CIS GUANABARA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRE - DIRCUL
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PREFEITURA
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 675534 | ativo | 04/05/2017 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | INDUTRANS | TRIFASICO |  | a seco | 01/02/2011 | 225000 | TRANSFORMADOR DE ENERGIA 225 KVA A SECO
transformador | 7176 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | sem classe | 30/12/1977 | 225000 | TRANSFORMADOR-225KVA -60 HZ
transformador | 7177 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | sem classe | 30/12/1977 | 225000 | TRANSFORMADOR-225KVA -60 HZ
transformador | 7178 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | sem classe | 30/12/1977 | 225000 | TRANSFORMADOR-225KVA -60 HZ
transformador | 7179 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | sem classe | 30/12/1977 | 225000 | TRANSFORMADOR-225KVA -60 HZ
transformador | 7180 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | sem classe | 30/12/1977 | 112500 | TRANSFORMADOR -112.5 KVA - 60 HZ
transformador | 7181 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | sem classe | 30/12/1977 | 112500 | TRANSFORMADOR -112.5 KVA - 60 HZ
transformador | 7182 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | sem classe | 30/12/1977 | 112500 | TRANSFORMADOR -112.5 KVA - 60 HZ
transformador | 7183 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | NATIVA |  |  | sem classe | 30/12/1977 | 112500 | TRANSFORMADOR -112.5 KVA - 60 HZ
transformador | 29595 | ativo | 20/08/2007 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO 225/KVA
transformador | 30852 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS |  |  |  | sem classe |  |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO 225/13.8-9.6/220-127
transformador | 39161 | ativo | 20/08/2007 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | WEG |  |  | sem classe |  | 112500 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA TS 138/102
transformador | 40553 | ativo | 15/12/2010 | 59-COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | ITAIPU |  |  | sem classe | 10/11/1992 | 75000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA TP 13800/10200V TS220/127V
transformador | 42702 | ativo | 07/05/2008 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | KRON | ATF B |  | sem classe | 15/12/1992 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 42703 | ativo | 07/05/2008 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | KRON | ATF A |  | sem classe | 15/12/1992 |  | TRANSFORMADOR
transformador | 53278 | ativo | 01/09/2009 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ITAIPU TRANSFORMADOR |  |  | a óleo | 23/03/1998 | 225000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO EM OLEO ISOLANTE C/TAPE ALTA TENSAOEM 11.4KV E O DE BAIXA TENSAO EM 220/127V TRIANGULO/ESTRELA C/NEUTRO ACESSIVEL PADRAO CPFL POTENCIA 225KVA.
transformador | 58725 | ativo | 21/12/2011 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | ITAIPU | - |  | a óleo | 31/12/1998 | 225000 | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO. COM POTENCIA DE 225 KVA. ISOLACAO EM OLEO MINERAL. 0.22/0.127KV. USO EM PLATAFOR- MA. PADRAO CPFL. LIGACAO PRIMARIA EM TRIANGULO. LIGACAO SECUNDARIA EM ESTRELA. NEUTRO ACESSIVEL. FABRIACADO E ENSAIADOS CONFORME NBR 5356/5440. REFRIGERACAO L/X. COM TERMINAIS DE BAIXA TENSAO TIPO BANDEIRA COM QUATRO FUROS. TAP PRIMARIO 13.800. 13.200. 12.600. 12.200. 11.400. 10.800. 10.200 V E SECUNDARIO EM 220/127 V. GARANTIA DE MINIMA DE 24 MESES
transformador | 92970 | ativo | 21/12/2011 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | - | - |  | a óleo | 22/03/2001 | 45000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO. POTENCIA DE 45 KVA. INSTALAÇÃO EM POSTE. ISOLAÇÃO OLEO TENSÃO PRIMARIA 11.9 KV. 11.4 KV. E SECUNDARIO 220V
transformador | 238909 | ativo | 15/12/2010 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO |  |  |  | sem classe | 18/04/1997 | 112500 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA TP 13800/10200V TS 220/127V

## PRG
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRG - GGTE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRG - PROFIS
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PROGRAMA UNIVERSIDADE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRP
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## PRPG
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição
transformador | 104829 | ativo | 28/09/2015 | 61-CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO | LBS |  |  | a seco | 06/11/2006 | 75000 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO DE 75 KVA 440 VOLTS 220/127V.60 HZ. (RF)

## RTV
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## SAE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## SAPPE
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## SAR
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## SEC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## SG
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## SIARQ
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## SIC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição

## SVC
Match | Identificador | Status Bem | Data Situação | Grupo | Marca | Modelo | Localização | Tipo | Data de compra | Potência elétrica (VA) | Descrição